中国科学院软件研究所4、7号楼消防系统升级改造项目清单编制说明

档案编号：〔ZY-20250028633〕

编制单位：北京中一鼎合工程管理有限公司

编制时间：2025年3月10日

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1.工程名称：中国科学院软件研究所4、7号楼消防系统升级改造项目。

- 2.建设单位：中国科学软件所研究所。

3.建设地点::项目位于北京海淀区中关村南四街4号中国科学院软件园

二、编制范围

本次工程量清单编制范围包括施工图纸中所需涉及的全部内容，包括但不限于图纸设计范围内的4号、7号消防主机老化需更换，4号、7号楼各楼层的烟感、温感、消防模块等也需更换（只更换设备，线管利旧，若旧线管老化，局部换新），详见招标文件、技术规格书、图纸及相关资料。

三、编制依据

1.国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。

2.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及配套工程量计算规范(以下简称“13 清单”):

3.《工程招标文件》(以下简称“招标文件”)。

4.《工程招标图纸》

5.施工现场情况及工程特点。

6.与本工程相关的标准、规范、图集和技术资料。

7.其他相关资料。

四、其它问题说明

1.换新的消防设备数量及型号参中国科学院软件研究所4、7号楼消防系统升级改造项目工程量清单表；

2.4号、7号楼管线局部老化换新，每个楼的工程量暂按管线拆除换新各100米计入，线缆型号按7号楼地下一层消防报警平面图标注,具体工程量根据现场实际情况计算。